Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа с. Дон-Терезин

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

2024 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ с. Дон-Терезин

ПРИКАЗ

20.06.2024	№ 90А

- создании комиссии по проведению обследования здания и территории МБОУ СОШ с. Дон-Терезин по доступности для инвалидов и других

маломобильных групп населения

  - соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи», с целью определения доступности здания и территории МБОУ СОШ с. Дон-Терезин для инвалидов и других маломобильных групп населения ,

Приказываю:

- Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования здания и территории МБОУ «Дон-Терезин СОШ » для инвалидов и других маломобильных групп населения в составе:

Председатель: Комбу А.М.- директор

Члены: Хорлуу А.А. – зам. директора по УВР

Ооржак А.В. – зам.директора по ВР.

Ооржак С.К. - завхоз

- Комиссии провести обследование здания и территории МБОУ «Дон-Терезинская СОШ » по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.

- Комиссии по результатам обследования до 21.06.2024 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов объекта и услуг и план мероприятий

по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:                                                                                                                                                 Комбу А.М.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮБЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С. ДОН-ТЕРЕЗИН

ПРИКАЗ

21.06.2024	№ 90Б

Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении

Порядка	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	объектов	и

предоставляемых  услуг  в  сфере  образования,  а  также  оказания  им  при	этом

необходимой	помощи»,	по	результатам	работы	комиссии	по	обследованию

доступности здания МБОУ СОШ с. Дон-Терезин,

Приказываю:

- Утвердить и ввести в действие с 21.06.2024 года паспорт доступности дляинвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (Приложение No 1).

- Утвердить и ввести в действие с 21.06.2024 года план мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение No 2).

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор:                                                                                            Комбу А.М.

Утверждено:

Приказом МБОУ СОШ с. Дон-Терезин 21.06.2024 г. №90Б

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта

  - предоставляемых на нем услуг в сфере образования

- Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Дон-Терезин (МБОУ СОШ с.Дон-Терезин)

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 668046,Республика Тыва, Барун-Хемчикского кожууна, с.Дон-Терезин, ул. Набережная, дом 1,

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.4. Форма собственности: государственная

1.5.Территориальная принадлежность: муниципальная

1.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управления образования администрации Барун-Хемчикского района, Республики Тыва

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

668040,Республика Тыва, Барун-Хемчикского кожууна, с.Кызыл-Мажалык, ул.Чадамба, дом 20, Телефон:+7(394)21-4-28  электронная почта:znanie_otdel@mail.ru

1.8. Виды оказываемых услуг:

реализация начального общего образования, основного общего образования.

1.9. Категория обслуживания населения: дети от 6, 5 до 18 лет

1.10. Сведения о размещении объекта:

- общая площадь зданий- 711 кв.м.

- площадь земельного участка-15101 кв.м.

1.11. Год постройки здания -1986 год.

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024 г., капитального - нет.

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг

населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 87 человек

Форма оказания услуг:  на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития.

- Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

|  |  | Оценка состояния и |
| --- | --- | --- |
|  |  | имеющихся |
| № | Основные показатели доступности для инвалидов | недостатков в |
| п/п | объекта | обеспечении условий |
|  |  | доступности для |
|  |  | инвалидов объекта |
| 1 | выделенная стоянка автотранспортных средств | Автотранспортных |
|  | для инвалидов | средств нет |
|  | предоставление услуг в дистанционном виде или |  |
| 2 | по месту жительства инвалида | отсутствует |
| 3 | сменные кресла- коляски | отсутствуют |
| 4 | адаптированные лифты | отсутствуют |
| 5 | поручни | отсутствуют |
| 6 | пандусы | отсутствуют |
| 7 | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют |
| 8 | раздвижные двери | имеет |
| 9 | доступные входные группы | доступны |
| 10 | доступные санитарно-гигиенические помещения | частично доступны |
| 11 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, | достаточная ширина |
|  | лестничных маршей, площадок |  |
|  | надлежащее размещение оборудования и |  |
| 12 | носителей информации, необходимых для |  |
|  | обеспечения беспрепятственного доступа к |  |
|  | объектам (местам предоставления услуг) | соответствует |
|  | инвалидов, имеющих стойкие расстройства |  |
|  | зрения, слуха и передвижения |  |
|  | дублирование необходимой для инвалидов, |  |
| 13 | имеющих стойкие расстройства функции зрения, |  |
|  | зрительной информации - звуковой информацией, |  |
|  | а также надписей, знаков и иной текстовой и | имеется |
|  | графической информации - знаками, |  |
|  | выполненными рельефно-точечным шрифтом |  |
|  | Брайля и на контрастном фоне |  |
| 14 | дублирование необходимой для инвалидов по |  |
|  | слуху звуковой информации зрительной | имеется |
|  | информацией |  |

- Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении

условий их доступности для инвалидов

|  |  | Оценка состояния и |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Основные показатели доступности для инвалидов | имеющихся |  |
|  |  | недостатков в |  |
| п/п | объекта | обеспечении условий |  |
|  |  | доступности для |  |
|  |  | инвалидов объекта |  |
|  | Одно из помещений, предназначенных для проведения |  |  |
| 1 | массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и | отсутствует |  |
|  | звукоусиливающей аппаратурой |  |  |
| 2 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, | допуск может быть |  |
|  | услуги с использованием русского жестового языка, включая | обеспечен |  |
|  | обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, |  |  |
|  | тифлопереводчика |  |  |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, | инструктирование |  |
|  | предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, | проводится |  |
|  | по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них |  |  |
|  | объектов и услуг |  |  |
| 4 | Предоставление услуги инвалидам с сопровождением | назначен работник, |  |
|  | ассистента-помощника | который оказывает |  |
|  |  | помощь инвалидам при |  |
|  |  | предоставлении услуг |  |
| 5 | Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора | закреплены в роли |  |
|  |  | тьюторов классные |  |
|  |  | руководители, |  |
|  |  | социальный педагог |  |
| 6 | Наличие педагогических работников, имеющих образование и | все педагоги имеют |  |
|  | (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по | курсовую подготовку в |  |
|  | адаптированным основным общеобразовательным программам | области работы с |  |
|  |  | детьми с ОВЗ |  |
| 7 | Возможность получения дополнительного образования детьми- | имеется |  |
|  | инвалидами |  |  |
| 8 | Создание условий для получения качественного общего | условия созданы, но не |  |
|  | образования | для всех категорий |  |
|  |  | инвалидов |  |
| 9 | Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения | адаптирован |  |
|  | (слабовидящих) |  |  |
| 10 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в | назначен работник, |  |
|  | доступной для них форме информации о правилах | который оказывает |  |
|  | предоставления услуги, в том числе об оформлении | помощь инвалидам при |  |
|  | необходимых для получения услуги документов, о совершении | предоставлении услуг |  |
|  | ими других необходимых для получения услуги действий |  |  |
|  | Соответствие транспортных средств, используемых для |  |  |
|  | предоставления услуг населению, требованиям их доступности | Транспортных средств |  |
| 11 | для инвалидов | нет |  |

| 12 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются | допуск возможен |
| --- | --- | --- |
|  | услуги, собаки-проводника при наличии документа, |  |
|  | подтверждающего её специальное обучение, выданного по |  |
|  | форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства |  |
|  | труда и социальной защиты Российской Федерации |  |

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

- Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства РФ

|  | Объемы и виды работ, необходимых для приведения |  |
| --- | --- | --- |
| № | объекта и порядка предоставления на нем услуг | Запланированные сроки |
| п \п | доступности для инвалидов в соответствие с | выполнения |
|  | требованиями законодательства РФ |  |
| 1. | Выделение стоянки автотранспортных средств для | До 2025 г. |
|  | инвалидов (по согласованию с ГИБДД) |  |
| 2. | Установка знаков, указателей об объекте | 2025 г. |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации и | до 2025 г. |
|  | проведение ремонтных работ по обеспечению условия |  |
|  | доступности объекта для инвалидов: |  |
| 4 | Установка поручней (наружных и внутренних) | 2025 г. |
| 5 | Приобретение табличек с указателями выходов, | 2026 г. |
|  | поворотов, лестниц |  |
| 6 | Установка кнопки вызова на входе в здание для | 2025 г. |
|  | инвалидов-колясочников |  |
| 7 | Приобретение специальных ограждений и тактильных | 2025 г. |
|  | направляющих для лиц с нарушениями зрения, |  |
| 8 | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры | 2027 г. |
| 9 | Закупка кресла-коляски | 2027 г |
| 10 | Установка адаптированных лифтов, подъемных панелей | 2027 г |
| 11 | Установка раздвижных дверей | 2026 г |
|  | Оборудование помещения индукционной петлей и |  |
| 12 | звукоусиливающей аппаратурой | 2025 г |
| 10 | Переоборудование санитарно-гигиенического | 2027 г. |
|  | помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, |  |
|  | санузла на высоте 50 см., установкой кнопки |  |
|  | экстренного вызова) |  |
| 11. | Приобретение вывески с информацией об объекте, | 2025 г. |
|  | выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и |  |
|  | на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и |  |
|  | иной текстовой и графической информации) |  |

4.6. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: до 2025 года

4.8. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Дон-Терезинская СОШ»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 20.06.2024 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Дон-Терезинская СОШ» от 21.06.2024 года № 90А (акт прилагается).

МБОУ «Дон-Терезинская СОШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение

к Паспорту доступности для инвалидов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

С. Дон-Терезин	20.06.2024

1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дон-Терезинская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта:

Республика Тыва, Барун-Хемчикского кожууна, с.Дон-Терезин, ул. Набережная, дом 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- общая площадь зданий- 711 кв.м.

- площадь земельного участка-15101 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1986г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2024, капитального - нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дон-Терезинская средняя общеобразовательная школа Барун-Хемчикского кожууна» (МБОУ «Дон-Терезинская СОШ Барун-Хемчикского кожууна»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

668048,Республика Тыва, Барун-Хемчикского кожууна, с.Дон-Терезин, ул. Набережная, дом 1,

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Управления образования администрации Барун-Хемчикского кожууна , Республики Тыва

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

668040,Республика Тыва, Барун-Хемчикского кожууна, с.Кызыл-Мажалык, ул.Чадамба, дом 20, Телефон:+7(394)21-4-28  электронная почта:znanie_otdel@mail.ru

- Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

реализация начального общего образования, основного общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 87.

2.7. Участие в исполнении  ИПР инвалида, ребенка-инвалида	да

- Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут дома до остановки Школа

наличие адаптированного	пассажирского транспорта к объекту –  отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м

3.2.2. время движения (пешком) - 2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N

п/п

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта

(формы обслуживания) <*>

- Все категории инвалидов и МГН

|  | в том числе инвалиды: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | том числе для основных |
|  |  | категорий инвалидов <**> |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания | ДП-И (Г, У) |
|  | (в т.ч. пути эвакуации) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания | ДП-И (Г, У) |
|  | (целевого посещения объекта) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту | ДП-И (Г, У) |
|  | (от остановки транспорта) |  |

--------------------------------

<**> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

- Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N | Основные структурно-функциональные | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- |
| п/п | зоны объекта | объекта (вид работы) <*> |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | Индивидуальное решение с TCP |
|  | (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с TCP |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания | Индивидуальное решение с TCP |
|  | (в т.ч. пути эвакуации) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания | Индивидуальное решение с TCP |
|  | (целевого посещения объекта) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с TCP |
| 6 | Система информации на объекте | Индивидуальное решение с TCP |
|  | (на всех зонах) |  |
| 7 | Пути движения к объекту | Индивидуальное решение с TCP |
|  | (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с TCP |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2027 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)